ООО ПКФ «НефтеГазПроект»

410033, г.Саратов, д. б/н, корп.1, Строителей  пгт

Тел. (8452)44-44-02, ф. 44-12-02 ,

441202@bk.ru, 444402@bk.ru,  www.ngpsaratov.ru

| Заказчик: | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес |  |
|  | Телефон/факс |  |
|  | ИНН/КПП |  |
|  | Р/с |  |
|  | Банк |  |
|  | К/с |  |
|  | БИК |  |
|  | Контактное лицо |  |
| Тип манометрического термометра: | газовый показывающий электроконтактный |
| Наименование позиции: | ТГП-100Эк |
| Количество: |  |
| Диаметр корпуса, мм | 100 |
| Диапазон измерений, °С | -25…+75 | 0…100 | 0…150 | 0…200 |
|  | 0…300* |  |  |  |
| Класс точности | 1,5 | 2,5 |  |  |
| Длина соединительного капилляра, м | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 2,5 |
|  | 4,0 | 6,0 | 10,0 |  |
| Глубина погружения термобаллона, мм | 250 | 315 | 400 | 500 |
|  | 630 |  |  |  |
| Диамметр термобаллона, мм | 20 |
| Материал термобаллона | нержавеющая сталь |
| Вид защитной оболочки капилляра | медная | полиэтиленовая |
| Тип сигнализирующего устройства | на электроконтактах |
| Разрывная мощность контактов сигнализирующего устройства, ВА | 30 |
| Дополнительная информация: |  |
| * Примечание: | Для диапазона 0…300°С защитная оболочка медная. |