ООО ПКФ «НефтеГазПроект»

410033, г.Саратов, д. б/н, корп.1, Строителей  пгт

Тел. (8452)44-44-02, ф. 44-12-02 ,

441202@bk.ru, 444402@bk.ru,  www.ngpsaratov.ru

| Заказчик: | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес |  |
|  | Телефон/факс |  |
|  | ИНН/КПП |  |
|  | Р/с |  |
|  | Банк |  |
|  | К/с |  |
|  | БИК |  |
|  | Контакиное лицо |  |
| Тип манометрического термометра: | конденсационный показывающий сигнализирующий |
| Наименование позиции: | ТКП-160Сг-М2 |
| Количество: |  |
| Исполнение | дистанционный |
|  | местный радиальный | местный осевой |
| Диаметр корпуса, мм | 160 |
| Диапазон измерений, °С | -25…+75 | 0…120 | 100…200 | 200…300* |
| Класс точности | 1,5 | 2,5 |  |  |
| Длина соединительного капилляра, м | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 2,5 |
|  | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 12,0 |
|  | 16,0 | 25,0 |  |  |
| Глубина погружения термобаллона, мм | 125* | 160 | 200 | 250 |
|  | 315 | 400 | 500 | 630 |
|  | 800 | 1000 |  |  |
| Диамметр термобаллона, мм | 12* | 14* | 16 |  |
| Материал термобаллона | латунь | нерж.сталь |
| Вид защитной оболочки капилляра | медная | полиэтиленовая |
| Тип сигнализирующего устройства | на микропереключателях |
| Разрывная мощность контактов сигнализирующего устройства, ВА | 50 |
| Дополнительная информация: |  |
| * Примечание: | Для диапазона 200…300°С термобаллон изготавливается из нержавеющей стали, защитная оболочка - медная. |
|  | Термобаллоны с глубиной погружения 125мм изготавливаются диаметром 16мм из нержавеющей стали. |
|  | Термобаллоны диаметром 12мм и 14мм изготавливаются глубиной погружения 160мм из нержавеющей стали. |